实验动物中心脉动真空灭菌器使用管理制度

1、脉动真空灭菌器属于压力特种设备，根据《中华人民共和国特种设备安全法》使用管理要求制定本管理制度。

2、脉动真空灭菌器必须由取得特种设备资格证的工作人员使用和操作。操作人员必须熟练掌握高压设备的性能及原理。按照说明书使用，注重日常保养和维护。

3、操作人员必须严格按照脉动真空灭菌器标准操作规程进行操作。

4、按时清理高压灭菌器表面及内部卫生，保持清洁无污渍、油渍。

5、实验动物中心脉动真空灭菌器消毒时间：周一至周五：上午10:00   下午15:00，周六、日：上午10:00

6、有灭菌需要的实验人员，需在每日消毒时间前将已清洁的物品放到指定地点，并对备消毒物品进行登记。严禁将未经清洗或散装物品放入消毒室内。

7、操作人员在开机前要对备消毒物品进行认真核对，检查设备电源及性能是否良好，气泵是否良好，水位是否正常，并做好使用记录。

8、消毒物品使用人员必须在下次开机前一小时，将已消毒物品转入消毒后室。

9、实验人员注意事项：取出消毒物品时，灭菌器内压力必须将到“0MPa”，才能开门。开启时，人员应站在开门处侧边，以避免灭菌器内残留高温蒸汽冲出伤人。

实验动物中心

2018-4-20