## Sheet1
设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 数量 | 放置地点 | 主要用途 | 备注
无创血压测量系统 | XR900 | 上海欣软信息科技有限公司 | 1 | 106组织病理室 | 无创测定大小鼠尾部动脉收缩压、舒张压
千分之一天平 | JA4103B | 上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司 | 1 | 106组织病理室 | 精细化学品的称量，精确到0.001g
电热鼓风干燥箱 | GZX-9240MBE | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 1 | 106组织病理室 | 可供干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用，可控温、定时，控温范围：室温-300℃
双门冰箱 | BCD-221WDGQ | 青岛海尔股份有限公司 | 2 | 106组织病理室 | 冷藏（4℃）或冷冻（20℃）保存各种化学试剂、细菌、生物物质等
奥林巴斯显微镜 | CX31RTSF | 日本奥林巴斯株式会社 | 1 | 106组织病理室 | 目镜为10X，物镜可选10X、40X、60X、80X，切片样品图像的采集和打印 | 此设备同时配备了longbase 510显微数字摄像头和EPSON喷墨彩色打印机
摊片机 | KD-P | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | 1 | 106组织病理室 | 对组织切片进行展片捞片
组织切片机 | KD2258 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | 1 | 106组织病理室 | 将石蜡包埋的组织切制成薄而均匀的组织切片
包埋机 | KD-BM Ⅲ | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | 1 | 106组织病理室 | 已被脱水浸蜡的组织样品，经包埋机进行组织蜡块包埋，以供后续切片等研究
包埋机冷冻台 | KD-BL Ⅲ | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | 1 | 106组织病理室 | 用于摆放经过包埋的组织蜡块，低温加速蜡块定型
生物安全柜 | BSC1000L-Ⅱ-A2 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 105切片室 | 凭借高效滤网过滤进排气和对气流方向的控制，可以在避免感染性生物材料污染环境与感染操作人员的同时，保护实验样品不被污染
双门冰箱 | BCD-221WDGQ | 青岛海尔股份有限公司 | 1 | 105切片室 | 冷藏（4℃）或冷冻（20℃）保存各种化学试剂、细菌、生物物质等
超声波清洗机 | SB25-12DTD | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 对各种仪器设备进行精细深度清洗
恒温磁力搅拌水浴锅 | HH-4A | 常州荣华仪器制造有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 满足各种化学样品，生物制品的蒸馏、干燥、浓缩及水浴要求。
千分之一天平 | JA4103B | 上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 精细化学品的称量，精确到0.001g
高速微量离心机 | D3024 | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 对样品溶液中（<2ml）悬浮物质进行高纯度分离、浓缩、精制，提取各种样品进行研究（最大转速15000rpm/21380g）
混匀仪 | MX-S | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 通过涡旋震荡混合少量液体样品
磁力搅拌器 | MS-H-Pro+ | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 通过搅拌加热使固体快速溶解于水中或者加快溶液反应或者加速液体蒸发
恒温恒湿培养箱 | LHS-150SC | 苏州长留净化科技有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 精确控制温湿度，为各种生物实验提供模拟环境
百分之一天平 | YP30002 | 上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 化学品的称量，精确到0.01g
百分之一天平 | SPS402FZH | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 1 | 104环境检测室 | 化学品的称量，精确到0.01g
生物安全柜 | BSC-1000A2 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 1 | 二层屏障环境D区 | 凭借高效滤网过滤进排气和对气流方向的控制，可以在避免感染性生物材料污染环境与感染操作人员的同时，保护实验样品不被污染
超净工作台 | SW-CJ-1F | 苏州净化设备有限公司 | 1 | 二层屏障环境D区 | 内部正压，提供局部无尘无菌的工作环境，适用于各种要求无菌操作的实验
小动物麻醉机 | R550IE | 深圳市瑞沃生命科技有限公司 | 1 | 二层屏障环境E区 | 将麻醉药挥发成气态，经肺部进入循环系统，麻醉小型动物（小鼠、大鼠、兔子），可用于镇痛或手术 | 配备有小型水循环恒温手术台
小动物呼吸机 | R415 | 深圳市瑞沃生命科技有限公司 | 1 | 二层屏障环境E区 | 替代和改善外呼吸，降低呼吸做功，改善通气，主要用于可能出现呼吸功能不全、呼吸衰竭、呼吸肌受损状况的小动物手术
动物手术台 | DWV-Ⅲ | 江苏省兴化市同昌不锈钢制品厂 | 1 | 二层屏障环境E区 | 工作台面可控温可倾斜，用于大动物手术 | 配备有手术无影灯
小动物解剖台 | WJP | 苏州市顾秀实验动物设备有限公司 | 2 | 二层普通环境实验室 | 规格：1220×480×840mm；台面带凹槽，可带喷淋冲洗
不锈钢解剖台 | BWY-1 | 苏州敏行医学信息技术有限公司 | 4 | 二层普通环境实验室 | 规格：1400*600 mm；台面带凹槽