动物实验共享平台仪器设备清单

| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱色摇床 | SCI-0180-S LED数显圆周摇床 | 1 | 美国赛洛捷克scilogex | 公共实验室106 |  | 脱色摇床主要用于电泳凝胶分离谱带的固定、染色、显影、脱色时的振荡晃动，硝酸银染色的固定，电泳转移后纤维素膜的进一步处理，抗原体的反应和染色，分子杂交，细胞培养等。凡样品需要在溶液中晃动的实验均可选用该脱色摇床。 |  |
| 旋涡振荡器 | MX-S可调式混匀仪 | 1 | 大龙兴创实验仪器（北京） | 公共实验室106 |  | 通过涡旋震荡混合液体样品 |  |
| 智能数显离心机 | D3024高速微量离心机 | 1 | 大龙兴创实验仪器（北京） | 公共实验室106 | 1900633S | 对样品溶液中悬浮物质进行高纯度分离、浓缩、精制，提取各种样品进行研究 |  |
| 小动物麻醉机 | R550IE小动物麻醉剂-五通道/异氟烷/Easy Fil | 1 | 深圳瑞沃德生命科技有限公司 | 普通实验室1 |  | 将麻醉药挥发成气态，并与空气氧气进行一定比例混合，供给实验动物吸入，麻醉小型动物（小鼠、大鼠、家兔），可用于镇痛或手术 |  |
| 无创血压测量系统 | XR900大鼠 无创血压测量系统 | 1 | 上海欣软信息科技有限公司 | 公共实验室106 |  | 大鼠无创血压测量系统是一种可以自动控制血压测量过程中的充放气，鼠尾脉搏信号的转接和传送等，且完成无创血压测量功能，还可记录其它生物信号，如张力、呼吸、脉搏等。 |  |
| 水浴锅 | HH-4A数显恒温磁力搅拌水浴锅 | 1 | 常州荣华仪器制造有限公司 | 公共实验室106 |  | 主要用于烧杯、锥形瓶等标准器皿的恒温加热，也可用于搅拌 |  |

| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热鼓风干燥箱 | GZX-9240MBE电热鼓风干燥箱 | 1 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 公共实验室106 |  | 利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。 |  |
| 生物显微镜 | CX31生物显微镜 | 1 | 奥林巴斯（中国）有限公司 | 公共实验室106 |  | 用于对临床样本的显微放大观察。放大范围100×-800×，同时配备了longbase 510显微数字摄像头和EPSON喷墨彩色打印机，可采集图像并进行彩色打印。 |  |
| 生物组织冷冻包埋机/冷冻台 | KD-BMIII BLIII 生物组织冷冻包埋机 | 1 | 科迪仪器设备有限公司 | 公共实验室106 |  | 对人体或动植物标本经脱水浸蜡后进行组织石蜡包埋，以供切片后作组织学诊断或研究。 |  |
| 组织切片机 | KD-2258轮转式切片机 | 1 | 科迪仪器设备有限公司 | 公共实验室106 |  | 切制薄而均匀组织片。 |  |
| 摊片机 | KD-P 摊片机 | 1 | 科迪仪器设备有限公司 | 公共实验室106 |  | 阅片前置处理的病理设备，在病理组织切片的制作过程中进行摊片、烤片。 |  |

| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物安全柜 | BSC-1000L-II-A2生物安全柜 | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 实验室105 |  | 能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。 |  |
| 通风橱 | ASKN经济型通风柜 | 1 | 北京航天科恩实验室装备工程技术有限公司 | 实验室105 |  | 通风橱的主要作用是排除实验中产生的有害气体，保护实验人员的健康和安全，它能够有效地将有毒、有害的气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、有腐蚀性的物质排出，防止这些污染物向实验室内部扩散。 |  |

| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH计 | HZP-L502 pH酸度计 | 1 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 实验室104 |  | 使用复合电极测定水溶液的pH值 |  |
| 超声清洗仪 | SB25-12DTD数显普通型超声波清洗机 | 1 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 实验室104 |  | 超声波发生器在负压区形成小气泡，在正压区爆裂，从而对器械上的污渍进行清洗 |  |
| 磁力恒温搅拌器 | MS-H-PRO+磁力搅拌器 | 1 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 实验室104 |  | 通过搅拌加热使固体快速溶解于水中或者加快溶液反应或者加速液体蒸发 |  |
| 百分之一天平 | LAB-P1002便携式电子天平 | 1 | 北京兰杰柯科技有限公司 | 实验室104 |  | 用于称重，规格：1000g/0.01g |  |
| 百分之一天平 | YP30002电子天平 | 2 | 上海越平科学仪器有限公司 | 实验室104 |  | 用于称重，规格：3000g/0.01g |  |
| 千分之一天平 | JA4103B电子天平 | 1 | 上海越平科学仪器有限公司 | 实验室104 |  | 用于精密称重，规格：400g/0.001g |  |
| 手术照明冷光源 | 76312LED冷光源 | 1 | 深圳瑞沃德生命科技有限公司 | 实验室104 |  | 用于动物手术、实验、检测场景的照明 |  |

| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 类别 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小鼠强迫游泳、悬尾实验视频分析系统 | XR-XQ202 SuperFst高通量强迫游泳实验系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701957S | 动物实验专用设备/情绪行为类 | 将实验动物置于一个局限的环境中（如水中），动物在该环境中拼命挣扎试图逃跑又无法逃脱，一段时间后，动物即表现出 “行为绝望状态”，这种行为绝望模型与抑郁症类似，所以被广泛用于抗抑郁药物的初选。 | 在用 |
| 大小鼠饮水冲突实验系统 | XR-XY210 SuperVogel 饮水冲突实验系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701958S | 动物实验专用设备/情绪行为类 | 大小鼠舔舐金属棒来喝水时，会触发电流刺激，从而产生疼痛感，动物需在口渴和疼痛之间做出选择。Vogel饮水冲突实验被广泛应用于测试新型镇痛药和抗焦虑药物的潜在作用，为药物研发提供重要依据。 | 在用 |
| 大小鼠穿梭实验视频分析系统 | XR-XC105穿梭实验分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701959S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 穿梭箱实验是定量测定动物行为学改变的重要手段，属于经典的联合型学习条件反射，该实验广泛用于学习记忆功能、认知神经科学、神经生理学、神经药理学、认知功能退行性变性等实验研究方面的研究。 | 在用 |
| 大小鼠跳台实验视频分析系统 | XR-3TB SuperSdt跳台实验视频分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701960S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 当大小鼠从跳台上走下来时，受到网格地板的电击。该任务使用跳下平台潜伏期和保持潜伏期作为厌恶学习和记忆的测量指标。通过观察动物在跳台实验中的行为反应，可以研究神经系统如何控制动物的行为，包括学习、记忆、决策等。 | 在用 |
| 大小鼠避暗实验视频分析系统 | XR-XB110避暗实验分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701962S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置，动物进入暗室即受到电击。该实验广泛用于学习记忆功能、认知神经科学、神经生理学、神经药理学、认知功能退行性变性等实验研究方面的研究。 | 在用 |
| 大小鼠条件性恐惧实验视频分析系统 | XR-XC404 VisuFcs条件性恐惧实验分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701963S | 动物实验专用设备/条件反射操作行为类 | 大小鼠被给予一个声音信号（条件刺激），随后被电击（非条件），该训练称为条件性训练，通常大小鼠对同样的声音信号都会做出明显的条件性恐惧反应。这种测试可以提供在条件信号影响下短期和长期记忆的信息。 | 在用 |
| 大小鼠转圈实验视频分析系统 | XR-XQ178 SuperRotation转圈实验视频分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701964S | 动物实验专用设备/运动功能行为类 | 用于测定啮齿类动物自发性或药物引发的旋转行为，特别有利于研究（6-羟多巴胺）帕金森以及大脑和脊髓损伤模型。实验中，动物在特殊的实验台上活动，圆弧形设计确保动物的运动不受任何方向的限制，软件可通过摄像头自动测定动物旋转方向的变化。 | 在用 |

| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 类别 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小鼠水迷宫 | XR-XM101大小鼠Morris水迷宫 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 2202230S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | Morris水迷宫实验是一种强迫大小鼠游泳，学习寻找隐藏在水中平台的一种实验，Morris水迷宫主要用于测试实验动物对空间位置感和方向感（空间定位）的学习记忆能力。 | 在用 |
| 小鼠水迷宫 | XR-XM101大小鼠Morris水迷宫 | 1 | 上海欣软 | 实验室3 | - | 动物实验专用设备/学习记忆类 | Morris水迷宫实验是一种强迫大小鼠游泳，学习寻找隐藏在水中平台的一种实验，Morris水迷宫主要用于测试实验动物对空间位置感和方向感（空间定位）的学习记忆能力。 |  |
| 大小鼠三箱社交行为箱 | XR-XJ117 三箱社交行为箱 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/ 社会行为类 | 原理是基于小鼠天生喜群居、对新物件具有探索倾向的特性。三隔间社交测试一个研究小鼠社交表现的有价值的工具。它特别适用于研究自闭症，亲本行为，社交能力，社会记忆(社会新颖性)，社会缺陷和社会认可。 | 在用 |
| 大小鼠条件性位置偏爱箱 | XR-XT401 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/ 成瘾行为类 | 条件位置偏爱实验实验也叫条件性位置偏爱药物成瘾实验系统，是目前评价药物精神依赖性的经典实验模型。系统可应用于戒毒学、药理学、毒理学、学习记忆/老年痴呆、新药开发/筛选/评价。 | 在用 |
| 大小鼠黑白箱 | XR-XB120 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/ 视觉行为类 | 用于测量小鼠焦虑样行为的最广泛使用的测试之一。该测试基于小鼠对明亮区域的自然厌恶以及它们对轻度压力源（例如新环境和光线）的自发探索行为。该测试对抗焦虑药物治疗也很敏感。 | 在用 |
| 大小鼠巴恩斯迷宫1 | XR-XB108 Barnes（巴恩斯）迷宫 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 巴恩斯迷宫对动物的应激性刺激较小，既不像放射臂迷宫（八臂迷宫）那样需要禁食，也不像水迷宫那样应激性强。因此，在记忆研究中较为常用，尤其适用于与应激相关的记忆研究以及基因敲除小鼠的行为表型研究。 | 在用 |
| 大小鼠高架十字迷宫1 | XR-XG201 高架十字迷宫 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/情绪行为类 | 啮齿类动物由于嗜暗性会倾向于在闭臂中活动，但出于好奇心和探究性又会在开臂中活动，在面对新奇刺激时，动物同时产生探究的冲动与恐惧，这就造成了探究与回避的冲突行为，使实验对象产生恐惧和不安心理，是开展行为学研究尤其是焦虑抑郁研究的经典实验。 | 在用 |
| 大小鼠ZERO迷宫1 | XR-XZR209O迷宫实验视频跟踪系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/神经精神行为类 | Zero Maze实验是一种常用的实验方法，这个实验的目的是探索动物对新环境的探索程度以及对潜在危险的反应，用于研究动物（通常是小鼠）的焦虑和探索行为。 | 在用 |
| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 类别 | 用途 | 备注 |
| 大小鼠T迷宫1 | XR-XT111T迷宫视频分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | T迷宫利用动物觅食行为和对周围环境探索的习性，在测定动物学习与记忆能力中的长时记忆方面拥有更高的准确性。 | 在用 |
| 大小鼠Y迷宫1 | XR-XY1032大小鼠Y迷宫视频分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 相比于其他实验方法，Y迷宫更加偏向于工作记忆，在加工存储短时间内记忆的能力有更为直观地表现，较为简便且无需动物学习任何规则来进行趋利避害，有一定的实用性。 | 在用 |
| 大小鼠八臂迷宫1 | XR-XB108八臂迷宫实验视频分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | 1701956S | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 八臂迷宫实验是一种经典而广泛应用于行为学实验领域的方法，用于评估实验动物的学习、记忆和空间认知能力。该实验设计独特，通过模拟复杂环境中的空间导航和学习记忆过程，为研究者提供了深入了解动物认知功能的机会。 | 在用 |
| 小动物步态分析系统 | XR-FP101 VisuGait 小动物步态分析系统 | 1 | 上海欣软 | 饲养间5 | - | 动物实验专用设备/运动功能行为类 | 动物步态分析系统可用于评价神经创伤、神经性萎缩、神经疾病、以及疼痛症状群的动物模型。通过步态分析，了解神经源性疾病发展过程、评价治疗方法的效果和筛选治疗药物。 | 在用 |
| 大小鼠旷场 | PC板定制 | 1 | - | 实验室3 | - | 动物实验专用设备/情绪行为类 | 旷场实验（Open Field Test）主要用于评估小鼠或大鼠的焦虑行为、探索行为、以及运动活动。旷场实验的设计简单但能提供关于动物行为特征的丰富信息，是研究神经行为学和药理学的重要工具。 | 在用 |
| 大小鼠巴恩斯迷宫2 | 金属定制 | 1 | - | 饲养间5 |  | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 巴恩斯迷宫对动物的应激性刺激较小，既不像放射臂迷宫（八臂迷宫）那样需要禁食，也不像水迷宫那样应激性强。因此，在记忆研究中较为常用，尤其适用于与应激相关的记忆研究以及基因敲除小鼠的行为表型研究。 | 备用 |
| 大小鼠高架十字迷宫2 | PC板定制 | 1 | - | 饲养间5 | - | 动物实验专用设备/情绪行为类 | 啮齿类动物由于嗜暗性会倾向于在闭臂中活动，但出于好奇心和探究性又会在开臂中活动，动物同时产生探究的冲动与恐惧，这就造成了探究与回避的冲突行为，使实验对象产生恐惧和不安心理，是开展行为学研究尤其是焦虑抑郁研究的经典实验。 | 备用 |
| 大小鼠ZERO迷宫2 | PC板定制 | 1 | - | 饲养间5 | - | 动物实验专用设备/神经精神行为类 | Zero Maze实验是一种常用的实验方法，这个实验的目的是探索动物对新环境的探索程度以及对潜在危险的反应，用于研究动物（通常是小鼠）的焦虑和探索行为。 | 备用 |
| 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 放置位置 | 资产编号 | 类别 | 用途 | 备注 |
| 大小鼠Y迷宫2 | PC板定制 | 1 | - | 饲养间5 | - | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 相比于其他实验方法，Y迷宫更加偏向于工作记忆，在加工存储短时间内记忆的能力有更为直观地表现，较为简便且无需动物学习任何规则来进行趋利避害，有一定的实用性。 | 备用 |
| 大小鼠T迷宫2 | PC板定制 | 1 | - | 饲养间5 | - | 动物实验专用设备/学习记忆类 | T迷宫利用动物觅食行为和对周围环境探索的习性，在测定动物学习与记忆能力中的长时记忆方面拥有更高的准确性。 | 备用 |
| 小动物实验跑台 | ZSPT | 1 | 北京众实迪创 | 实验室3 | 1600069S | 动物实验专用设备/运动功能行为类 | 动物跑台(动物平板跑步机)主要用于小动物作跑步运动训练,可取代传统的游泳训练,使训练强度指标更加准确。是体能、耐力、运动损伤、营养、药物、生理和病理等实验的常用的手段之一。 | 故障 |
| 悬尾箱 | PC板定制 | 1 | - | 实验室3 | - | 动物实验专用设备/情绪行为类 | 将实验动物置于一个局限的环境中（如水中），动物在该环境中拼命挣扎试图逃跑又无法逃脱，一段时间后，动物即表现出 “行为绝望状态”，这种行为绝望模型与抑郁症类似，所以被广泛用于抗抑郁药物的初选。 | 备用 |
| 大小鼠八臂迷宫2 | PC板定制 | 1 | - | 饲养间5 | - | 动物实验专用设备/学习记忆类 | 八臂迷宫实验是一种经典而广泛应用于行为学实验领域的方法，用于评估实验动物的学习、记忆和空间认知能力。该实验设计独特，通过模拟复杂环境中的空间导航和学习记忆过程，为研究者提供了深入了解动物认知功能的机会。 | 备用 |
| 明暗穿梭箱 | PC板定制 | 1 | - | 实验室3 | - | 动物实验专用设备/ 视觉行为类 | 用于测量小鼠焦虑样行为的最广泛使用的测试之一。该测试基于小鼠对明亮区域的自然厌恶以及它们对轻度压力源（例如新环境和光线）的自发探索行为。该测试对抗焦虑药物治疗也很敏感。 | 备用 |